## Emissivity 4-20mA
| Min | Max | Emissivity | mA
Emissivity | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 4
mA | 4 | 20 | 0.101 | 4.016
|  |  | 0.102 | 4.032
|  |  | 0.103 | 4.048
|  |  | 0.104 | 4.064
|  |  | 0.105 | 4.08
|  |  | 0.106 | 4.096
|  |  | 0.107 | 4.112
|  |  | 0.108 | 4.128
|  |  | 0.109 | 4.144
|  |  | 0.11 | 4.16
|  |  | 0.111 | 4.176
|  |  | 0.112 | 4.192
|  |  | 0.113 | 4.208
|  |  | 0.114 | 4.224
|  |  | 0.115 | 4.24
|  |  | 0.116 | 4.256
|  |  | 0.117 | 4.272
|  |  | 0.118 | 4.288
|  |  | 0.119 | 4.304
|  |  | 0.12 | 4.32
|  |  | 0.121 | 4.336
|  |  | 0.122 | 4.352
|  |  | 0.123 | 4.368
|  |  | 0.124 | 4.384
|  |  | 0.125 | 4.4
|  |  | 0.126 | 4.416
|  |  | 0.127 | 4.432
|  |  | 0.128 | 4.448
|  |  | 0.129 | 4.464
|  |  | 0.13 | 4.48
|  |  | 0.131 | 4.496
|  |  | 0.132 | 4.512
|  |  | 0.133 | 4.528
|  |  | 0.134 | 4.544
|  |  | 0.135 | 4.56
|  |  | 0.136 | 4.576
|  |  | 0.137 | 4.592
|  |  | 0.138 | 4.608
|  |  | 0.139 | 4.624
|  |  | 0.14 | 4.64
|  |  | 0.141 | 4.656
|  |  | 0.142 | 4.672
|  |  | 0.143 | 4.688
|  |  | 0.144 | 4.704
|  |  | 0.145 | 4.72
|  |  | 0.146 | 4.736
|  |  | 0.147 | 4.752
|  |  | 0.148 | 4.768
|  |  | 0.149 | 4.784
|  |  | 0.15 | 4.8
|  |  | 0.151 | 4.816
|  |  | 0.152 | 4.832
|  |  | 0.153 | 4.848
|  |  | 0.154 | 4.864
|  |  | 0.155 | 4.88
|  |  | 0.156 | 4.896
|  |  | 0.157 | 4.912
|  |  | 0.158 | 4.928
|  |  | 0.159 | 4.944
|  |  | 0.16 | 4.96
|  |  | 0.161 | 4.976
|  |  | 0.162 | 4.992
|  |  | 0.163 | 5.008
|  |  | 0.164 | 5.024
|  |  | 0.165 | 5.04
|  |  | 0.166 | 5.056
|  |  | 0.167 | 5.072
|  |  | 0.168 | 5.088
|  |  | 0.169 | 5.104
|  |  | 0.17 | 5.12
|  |  | 0.171 | 5.136
|  |  | 0.172 | 5.152
|  |  | 0.173 | 5.168
|  |  | 0.174 | 5.184
|  |  | 0.175 | 5.2
|  |  | 0.176 | 5.216
|  |  | 0.177 | 5.232
|  |  | 0.178 | 5.248
|  |  | 0.179 | 5.264
|  |  | 0.18 | 5.28
|  |  | 0.181 | 5.296
|  |  | 0.182 | 5.312
|  |  | 0.183 | 5.328
|  |  | 0.184 | 5.344
|  |  | 0.185 | 5.36
|  |  | 0.186 | 5.376
|  |  | 0.187 | 5.392
|  |  | 0.188 | 5.408
|  |  | 0.189 | 5.424
|  |  | 0.19 | 5.44
|  |  | 0.191 | 5.456
|  |  | 0.192 | 5.472
|  |  | 0.193 | 5.488
|  |  | 0.194 | 5.504
|  |  | 0.195 | 5.52
|  |  | 0.196 | 5.536
|  |  | 0.197 | 5.552
|  |  | 0.198 | 5.568
|  |  | 0.199 | 5.584
|  |  | 0.2 | 5.6
|  |  | 0.201 | 5.616
|  |  | 0.202 | 5.632
|  |  | 0.203 | 5.648
|  |  | 0.204 | 5.664
|  |  | 0.205 | 5.68
|  |  | 0.206 | 5.696
|  |  | 0.207 | 5.712
|  |  | 0.208 | 5.728
|  |  | 0.209 | 5.744
|  |  | 0.21 | 5.76
|  |  | 0.211 | 5.776
|  |  | 0.212 | 5.792
|  |  | 0.213 | 5.808
|  |  | 0.214 | 5.824
|  |  | 0.215 | 5.84
|  |  | 0.216 | 5.856
|  |  | 0.217 | 5.872
|  |  | 0.218 | 5.888
|  |  | 0.219 | 5.904
|  |  | 0.22 | 5.92
|  |  | 0.221 | 5.936
|  |  | 0.222 | 5.952
|  |  | 0.223 | 5.968
|  |  | 0.224 | 5.984
|  |  | 0.225 | 6
|  |  | 0.226 | 6.016
|  |  | 0.227 | 6.032
|  |  | 0.228 | 6.048
|  |  | 0.229 | 6.064
|  |  | 0.23 | 6.08
|  |  | 0.231 | 6.096
|  |  | 0.232 | 6.112
|  |  | 0.233 | 6.128
|  |  | 0.234 | 6.144
|  |  | 0.235 | 6.16
|  |  | 0.236 | 6.176
|  |  | 0.237 | 6.192
|  |  | 0.238 | 6.208
|  |  | 0.239 | 6.224
|  |  | 0.24 | 6.24
|  |  | 0.241 | 6.256
|  |  | 0.242 | 6.272
|  |  | 0.243 | 6.288
|  |  | 0.244 | 6.304
|  |  | 0.245 | 6.32
|  |  | 0.246 | 6.336
|  |  | 0.247 | 6.352
|  |  | 0.248 | 6.368
|  |  | 0.249 | 6.384
|  |  | 0.25 | 6.4
|  |  | 0.251 | 6.416
|  |  | 0.252 | 6.432
|  |  | 0.253 | 6.448
|  |  | 0.254 | 6.464
|  |  | 0.255 | 6.48
|  |  | 0.256 | 6.496
|  |  | 0.257 | 6.512
|  |  | 0.258 | 6.528
|  |  | 0.259 | 6.544
|  |  | 0.26 | 6.56
|  |  | 0.261 | 6.576
|  |  | 0.262 | 6.592
|  |  | 0.263 | 6.608
|  |  | 0.264 | 6.624
|  |  | 0.265 | 6.64
|  |  | 0.266 | 6.656
|  |  | 0.267 | 6.672
|  |  | 0.268 | 6.688
|  |  | 0.269 | 6.704
|  |  | 0.27 | 6.72
|  |  | 0.271 | 6.736
|  |  | 0.272 | 6.752
|  |  | 0.273 | 6.768
|  |  | 0.274 | 6.784
|  |  | 0.275 | 6.8
|  |  | 0.276 | 6.816
|  |  | 0.277 | 6.832
|  |  | 0.278 | 6.848
|  |  | 0.279 | 6.864
|  |  | 0.28 | 6.88
|  |  | 0.281 | 6.896
|  |  | 0.282 | 6.912
|  |  | 0.283 | 6.928
|  |  | 0.284 | 6.944
|  |  | 0.285 | 6.96
|  |  | 0.286 | 6.976
|  |  | 0.287 | 6.992
|  |  | 0.288 | 7.008
|  |  | 0.289 | 7.024
|  |  | 0.29 | 7.04
|  |  | 0.291 | 7.056
|  |  | 0.292 | 7.072
|  |  | 0.293 | 7.088
|  |  | 0.294 | 7.104
|  |  | 0.295 | 7.12
|  |  | 0.296 | 7.136
|  |  | 0.297 | 7.152
|  |  | 0.298 | 7.168
|  |  | 0.299 | 7.184
|  |  | 0.3 | 7.2
|  |  | 0.301 | 7.216
|  |  | 0.302 | 7.232
|  |  | 0.303 | 7.248
|  |  | 0.304 | 7.264
|  |  | 0.305 | 7.28
|  |  | 0.306 | 7.296
|  |  | 0.307 | 7.312
|  |  | 0.308 | 7.328
|  |  | 0.309 | 7.344
|  |  | 0.31 | 7.36
|  |  | 0.311 | 7.376
|  |  | 0.312 | 7.392
|  |  | 0.313 | 7.408
|  |  | 0.314 | 7.424
|  |  | 0.315 | 7.44
|  |  | 0.316 | 7.456
|  |  | 0.317 | 7.472
|  |  | 0.318 | 7.488
|  |  | 0.319 | 7.504
|  |  | 0.32 | 7.52
|  |  | 0.321 | 7.536
|  |  | 0.322 | 7.552
|  |  | 0.323 | 7.568
|  |  | 0.324 | 7.584
|  |  | 0.325 | 7.6
|  |  | 0.326 | 7.616
|  |  | 0.327 | 7.632
|  |  | 0.328 | 7.648
|  |  | 0.329 | 7.664
|  |  | 0.33 | 7.68
|  |  | 0.331 | 7.696
|  |  | 0.332 | 7.712
|  |  | 0.333 | 7.728
|  |  | 0.334 | 7.744
|  |  | 0.335 | 7.76
|  |  | 0.336 | 7.776
|  |  | 0.337 | 7.792
|  |  | 0.338 | 7.808
|  |  | 0.339 | 7.824
|  |  | 0.34 | 7.84
|  |  | 0.341 | 7.856
|  |  | 0.342 | 7.872
|  |  | 0.343 | 7.888
|  |  | 0.344 | 7.904
|  |  | 0.345 | 7.92
|  |  | 0.346 | 7.936
|  |  | 0.347 | 7.952
|  |  | 0.348 | 7.968
|  |  | 0.349 | 7.984
|  |  | 0.35 | 8
|  |  | 0.351 | 8.016
|  |  | 0.352 | 8.032
|  |  | 0.353 | 8.048
|  |  | 0.354 | 8.064
|  |  | 0.355 | 8.08
|  |  | 0.356 | 8.096
|  |  | 0.357 | 8.112
|  |  | 0.358 | 8.128
|  |  | 0.359 | 8.144
|  |  | 0.36 | 8.16
|  |  | 0.361 | 8.176
|  |  | 0.362 | 8.192
|  |  | 0.363 | 8.208
|  |  | 0.364 | 8.224
|  |  | 0.365 | 8.24
|  |  | 0.366 | 8.256
|  |  | 0.367 | 8.272
|  |  | 0.368 | 8.288
|  |  | 0.369 | 8.304
|  |  | 0.37 | 8.32
|  |  | 0.371 | 8.336
|  |  | 0.372 | 8.352
|  |  | 0.373 | 8.368
|  |  | 0.374 | 8.384
|  |  | 0.375 | 8.4
|  |  | 0.376 | 8.416
|  |  | 0.377 | 8.432
|  |  | 0.378 | 8.448
|  |  | 0.379 | 8.464
|  |  | 0.38 | 8.48
|  |  | 0.381 | 8.496
|  |  | 0.382 | 8.512
|  |  | 0.383 | 8.528
|  |  | 0.384 | 8.544
|  |  | 0.385 | 8.56
|  |  | 0.386 | 8.576
|  |  | 0.387 | 8.592
|  |  | 0.388 | 8.608
|  |  | 0.389 | 8.624
|  |  | 0.39 | 8.64
|  |  | 0.391 | 8.656
|  |  | 0.392 | 8.672
|  |  | 0.393 | 8.688
|  |  | 0.394 | 8.704
|  |  | 0.395 | 8.72
|  |  | 0.396 | 8.736
|  |  | 0.397 | 8.752
|  |  | 0.398 | 8.768
|  |  | 0.399 | 8.784
|  |  | 0.4 | 8.8
|  |  | 0.401 | 8.816
|  |  | 0.402 | 8.832
|  |  | 0.403 | 8.848
|  |  | 0.404 | 8.864
|  |  | 0.405 | 8.88
|  |  | 0.406 | 8.896
|  |  | 0.407 | 8.912
|  |  | 0.408 | 8.928
|  |  | 0.409 | 8.944
|  |  | 0.41 | 8.96
|  |  | 0.411 | 8.976
|  |  | 0.412 | 8.992
|  |  | 0.413 | 9.008
|  |  | 0.414 | 9.024
|  |  | 0.415 | 9.04
|  |  | 0.416 | 9.056
|  |  | 0.417 | 9.072
|  |  | 0.418 | 9.088
|  |  | 0.419 | 9.104
|  |  | 0.42 | 9.12
|  |  | 0.421 | 9.136
|  |  | 0.422 | 9.152
|  |  | 0.423 | 9.168
|  |  | 0.424 | 9.184
|  |  | 0.425 | 9.2
|  |  | 0.426 | 9.216
|  |  | 0.427 | 9.232
|  |  | 0.428 | 9.248
|  |  | 0.429 | 9.264
|  |  | 0.43 | 9.28
|  |  | 0.431 | 9.296
|  |  | 0.432 | 9.312
|  |  | 0.433 | 9.328
|  |  | 0.434 | 9.344
|  |  | 0.435 | 9.36
|  |  | 0.436 | 9.376
|  |  | 0.437 | 9.392
|  |  | 0.438 | 9.408
|  |  | 0.439 | 9.424
|  |  | 0.44 | 9.44
|  |  | 0.441 | 9.456
|  |  | 0.442 | 9.472
|  |  | 0.443 | 9.488
|  |  | 0.444 | 9.504
|  |  | 0.445 | 9.52
|  |  | 0.446 | 9.536
|  |  | 0.447 | 9.552
|  |  | 0.448 | 9.568
|  |  | 0.449 | 9.584
|  |  | 0.45 | 9.6
|  |  | 0.451 | 9.616
|  |  | 0.452 | 9.632
|  |  | 0.453 | 9.648
|  |  | 0.454 | 9.664
|  |  | 0.455 | 9.68
|  |  | 0.456 | 9.696
|  |  | 0.457 | 9.712
|  |  | 0.458 | 9.728
|  |  | 0.459 | 9.744
|  |  | 0.46 | 9.76
|  |  | 0.461 | 9.776
|  |  | 0.462 | 9.792
|  |  | 0.463 | 9.808
|  |  | 0.464 | 9.824
|  |  | 0.465 | 9.84
|  |  | 0.466 | 9.856
|  |  | 0.467 | 9.872
|  |  | 0.468 | 9.888
|  |  | 0.469 | 9.904
|  |  | 0.47 | 9.92
|  |  | 0.471 | 9.936
|  |  | 0.472 | 9.952
|  |  | 0.473 | 9.968
|  |  | 0.474 | 9.984
|  |  | 0.475 | 10
|  |  | 0.476 | 10.016
|  |  | 0.477 | 10.032
|  |  | 0.478 | 10.048
|  |  | 0.479 | 10.064
|  |  | 0.48 | 10.08
|  |  | 0.481 | 10.096
|  |  | 0.482 | 10.112
|  |  | 0.483 | 10.128
|  |  | 0.484 | 10.144
|  |  | 0.485 | 10.16
|  |  | 0.486 | 10.176
|  |  | 0.487 | 10.192
|  |  | 0.488 | 10.208
|  |  | 0.489 | 10.224
|  |  | 0.49 | 10.24
|  |  | 0.491 | 10.256
|  |  | 0.492 | 10.272
|  |  | 0.493 | 10.288
|  |  | 0.494 | 10.304
|  |  | 0.495 | 10.32
|  |  | 0.496 | 10.336
|  |  | 0.497 | 10.352
|  |  | 0.498 | 10.368
|  |  | 0.499 | 10.384
|  |  | 0.5 | 10.4
|  |  | 0.501 | 10.416
|  |  | 0.502 | 10.432
|  |  | 0.503 | 10.448
|  |  | 0.504 | 10.464
|  |  | 0.505 | 10.48
|  |  | 0.506 | 10.496
|  |  | 0.507 | 10.512
|  |  | 0.508 | 10.528
|  |  | 0.509 | 10.544
|  |  | 0.51 | 10.56
|  |  | 0.511 | 10.576
|  |  | 0.512 | 10.592
|  |  | 0.513 | 10.608
|  |  | 0.514 | 10.624
|  |  | 0.515 | 10.64
|  |  | 0.516 | 10.656
|  |  | 0.517 | 10.672
|  |  | 0.518 | 10.688
|  |  | 0.519 | 10.704
|  |  | 0.52 | 10.72
|  |  | 0.521 | 10.736
|  |  | 0.522 | 10.752
|  |  | 0.523 | 10.768
|  |  | 0.524 | 10.784
|  |  | 0.525 | 10.8
|  |  | 0.526 | 10.816
|  |  | 0.527 | 10.832
|  |  | 0.528 | 10.848
|  |  | 0.529 | 10.864
|  |  | 0.53 | 10.88
|  |  | 0.531 | 10.896
|  |  | 0.532 | 10.912
|  |  | 0.533 | 10.928
|  |  | 0.534 | 10.944
|  |  | 0.535 | 10.96
|  |  | 0.536 | 10.976
|  |  | 0.537 | 10.992
|  |  | 0.538 | 11.008
|  |  | 0.539 | 11.024
|  |  | 0.54 | 11.04
|  |  | 0.541 | 11.056
|  |  | 0.542 | 11.072
|  |  | 0.543 | 11.088
|  |  | 0.544 | 11.104
|  |  | 0.545 | 11.12
|  |  | 0.546 | 11.136
|  |  | 0.547 | 11.152
|  |  | 0.548 | 11.168
|  |  | 0.549 | 11.184
|  |  | 0.55 | 11.2
|  |  | 0.551 | 11.216
|  |  | 0.552 | 11.232
|  |  | 0.553 | 11.248
|  |  | 0.554 | 11.264
|  |  | 0.555 | 11.28
|  |  | 0.556 | 11.296
|  |  | 0.557 | 11.312
|  |  | 0.558 | 11.328
|  |  | 0.559 | 11.344
|  |  | 0.56 | 11.36
|  |  | 0.561 | 11.376
|  |  | 0.562 | 11.392
|  |  | 0.563 | 11.408
|  |  | 0.564 | 11.424
|  |  | 0.565 | 11.44
|  |  | 0.566 | 11.456
|  |  | 0.567 | 11.472
|  |  | 0.568 | 11.488
|  |  | 0.569 | 11.504
|  |  | 0.57 | 11.52
|  |  | 0.571 | 11.536
|  |  | 0.572 | 11.552
|  |  | 0.573 | 11.568
|  |  | 0.574 | 11.584
|  |  | 0.575 | 11.6
|  |  | 0.576 | 11.616
|  |  | 0.577 | 11.632
|  |  | 0.578 | 11.648
|  |  | 0.579 | 11.664
|  |  | 0.58 | 11.68
|  |  | 0.581 | 11.696
|  |  | 0.582 | 11.712
|  |  | 0.583 | 11.728
|  |  | 0.584 | 11.744
|  |  | 0.585 | 11.76
|  |  | 0.586 | 11.776
|  |  | 0.587 | 11.792
|  |  | 0.588 | 11.808
|  |  | 0.589 | 11.824
|  |  | 0.59 | 11.84
|  |  | 0.591 | 11.856
|  |  | 0.592 | 11.872
|  |  | 0.593 | 11.888
|  |  | 0.594 | 11.904
|  |  | 0.595 | 11.92
|  |  | 0.596 | 11.936
|  |  | 0.597 | 11.952
|  |  | 0.598 | 11.968
|  |  | 0.599 | 11.984
|  |  | 0.6 | 12
|  |  | 0.601 | 12.016
|  |  | 0.602 | 12.032
|  |  | 0.603 | 12.048
|  |  | 0.604 | 12.064
|  |  | 0.605 | 12.08
|  |  | 0.606 | 12.096
|  |  | 0.607 | 12.112
|  |  | 0.608 | 12.128
|  |  | 0.609 | 12.144
|  |  | 0.61 | 12.16
|  |  | 0.611 | 12.176
|  |  | 0.612 | 12.192
|  |  | 0.613 | 12.208
|  |  | 0.614 | 12.224
|  |  | 0.615 | 12.24
|  |  | 0.616 | 12.256
|  |  | 0.617 | 12.272
|  |  | 0.618 | 12.288
|  |  | 0.619 | 12.304
|  |  | 0.62 | 12.32
|  |  | 0.621 | 12.336
|  |  | 0.622 | 12.352
|  |  | 0.623 | 12.368
|  |  | 0.624 | 12.384
|  |  | 0.625 | 12.4
|  |  | 0.626 | 12.416
|  |  | 0.627 | 12.432
|  |  | 0.628 | 12.448
|  |  | 0.629 | 12.464
|  |  | 0.63 | 12.48
|  |  | 0.631 | 12.496
|  |  | 0.632 | 12.512
|  |  | 0.633 | 12.528
|  |  | 0.634 | 12.544
|  |  | 0.635 | 12.56
|  |  | 0.636 | 12.576
|  |  | 0.637 | 12.592
|  |  | 0.638 | 12.608
|  |  | 0.639 | 12.624
|  |  | 0.64 | 12.64
|  |  | 0.641 | 12.656
|  |  | 0.642 | 12.672
|  |  | 0.643 | 12.688
|  |  | 0.644 | 12.704
|  |  | 0.645 | 12.72
|  |  | 0.646 | 12.736
|  |  | 0.647 | 12.752
|  |  | 0.648 | 12.768
|  |  | 0.649 | 12.784
|  |  | 0.65 | 12.8
|  |  | 0.651 | 12.816
|  |  | 0.652 | 12.832
|  |  | 0.653 | 12.848
|  |  | 0.654 | 12.864
|  |  | 0.655 | 12.88
|  |  | 0.656 | 12.896
|  |  | 0.657 | 12.912
|  |  | 0.658 | 12.928
|  |  | 0.659 | 12.944
|  |  | 0.66 | 12.96
|  |  | 0.661 | 12.976
|  |  | 0.662 | 12.992
|  |  | 0.663 | 13.008
|  |  | 0.664 | 13.024
|  |  | 0.665 | 13.04
|  |  | 0.666 | 13.056
|  |  | 0.667 | 13.072
|  |  | 0.668 | 13.088
|  |  | 0.669 | 13.104
|  |  | 0.67 | 13.12
|  |  | 0.671 | 13.136
|  |  | 0.672 | 13.152
|  |  | 0.673 | 13.168
|  |  | 0.674 | 13.184
|  |  | 0.675 | 13.2
|  |  | 0.676 | 13.216
|  |  | 0.677 | 13.232
|  |  | 0.678 | 13.248
|  |  | 0.679 | 13.264
|  |  | 0.68 | 13.28
|  |  | 0.681 | 13.296
|  |  | 0.682 | 13.312
|  |  | 0.683 | 13.328
|  |  | 0.684 | 13.344
|  |  | 0.685 | 13.36
|  |  | 0.686 | 13.376
|  |  | 0.687 | 13.392
|  |  | 0.688 | 13.408
|  |  | 0.689 | 13.424
|  |  | 0.69 | 13.44
|  |  | 0.691 | 13.456
|  |  | 0.692 | 13.472
|  |  | 0.693 | 13.488
|  |  | 0.694 | 13.504
|  |  | 0.695 | 13.52
|  |  | 0.696 | 13.536
|  |  | 0.697 | 13.552
|  |  | 0.698 | 13.568
|  |  | 0.699 | 13.584
|  |  | 0.7 | 13.6
|  |  | 0.701 | 13.616
|  |  | 0.702 | 13.632
|  |  | 0.703 | 13.648
|  |  | 0.704 | 13.664
|  |  | 0.705 | 13.68
|  |  | 0.706 | 13.696
|  |  | 0.707 | 13.712
|  |  | 0.708 | 13.728
|  |  | 0.709 | 13.744
|  |  | 0.71 | 13.76
|  |  | 0.711 | 13.776
|  |  | 0.712 | 13.792
|  |  | 0.713 | 13.808
|  |  | 0.714 | 13.824
|  |  | 0.715 | 13.84
|  |  | 0.716 | 13.856
|  |  | 0.717 | 13.872
|  |  | 0.718 | 13.888
|  |  | 0.719 | 13.904
|  |  | 0.72 | 13.92
|  |  | 0.721 | 13.936
|  |  | 0.722 | 13.952
|  |  | 0.723 | 13.968
|  |  | 0.724 | 13.984
|  |  | 0.725 | 14
|  |  | 0.726 | 14.016
|  |  | 0.727 | 14.032
|  |  | 0.728 | 14.048
|  |  | 0.729 | 14.064
|  |  | 0.73 | 14.08
|  |  | 0.731 | 14.096
|  |  | 0.732 | 14.112
|  |  | 0.733 | 14.128
|  |  | 0.734 | 14.144
|  |  | 0.735 | 14.16
|  |  | 0.736 | 14.176
|  |  | 0.737 | 14.192
|  |  | 0.738 | 14.208
|  |  | 0.739 | 14.224
|  |  | 0.74 | 14.24
|  |  | 0.741 | 14.256
|  |  | 0.742 | 14.272
|  |  | 0.743 | 14.288
|  |  | 0.744 | 14.304
|  |  | 0.745 | 14.32
|  |  | 0.746 | 14.336
|  |  | 0.747 | 14.352
|  |  | 0.748 | 14.368
|  |  | 0.749 | 14.384
|  |  | 0.75 | 14.4
|  |  | 0.751 | 14.416
|  |  | 0.752 | 14.432
|  |  | 0.753 | 14.448
|  |  | 0.754 | 14.464
|  |  | 0.755 | 14.48
|  |  | 0.756 | 14.496
|  |  | 0.757 | 14.512
|  |  | 0.758 | 14.528
|  |  | 0.759 | 14.544
|  |  | 0.76 | 14.56
|  |  | 0.761 | 14.576
|  |  | 0.762 | 14.592
|  |  | 0.763 | 14.608
|  |  | 0.764 | 14.624
|  |  | 0.765 | 14.64
|  |  | 0.766 | 14.656
|  |  | 0.767 | 14.672
|  |  | 0.768 | 14.688
|  |  | 0.769 | 14.704
|  |  | 0.77 | 14.72
|  |  | 0.771 | 14.736
|  |  | 0.772 | 14.752
|  |  | 0.773 | 14.768
|  |  | 0.774 | 14.784
|  |  | 0.775 | 14.8
|  |  | 0.776 | 14.816
|  |  | 0.777 | 14.832
|  |  | 0.778 | 14.848
|  |  | 0.779 | 14.864
|  |  | 0.78 | 14.88
|  |  | 0.781 | 14.896
|  |  | 0.782 | 14.912
|  |  | 0.783 | 14.928
|  |  | 0.784 | 14.944
|  |  | 0.785 | 14.96
|  |  | 0.786 | 14.976
|  |  | 0.787 | 14.992
|  |  | 0.788 | 15.008
|  |  | 0.789 | 15.024
|  |  | 0.79 | 15.04
|  |  | 0.791 | 15.056
|  |  | 0.792 | 15.072
|  |  | 0.793 | 15.088
|  |  | 0.794 | 15.104
|  |  | 0.795 | 15.12
|  |  | 0.796 | 15.136
|  |  | 0.797 | 15.152
|  |  | 0.798 | 15.168
|  |  | 0.799 | 15.184
|  |  | 0.8 | 15.2
|  |  | 0.801 | 15.216
|  |  | 0.802 | 15.232
|  |  | 0.803 | 15.248
|  |  | 0.804 | 15.264
|  |  | 0.805 | 15.28
|  |  | 0.806 | 15.296
|  |  | 0.807 | 15.312
|  |  | 0.808 | 15.328
|  |  | 0.809 | 15.344
|  |  | 0.81 | 15.36
|  |  | 0.811 | 15.376
|  |  | 0.812 | 15.392
|  |  | 0.813 | 15.408
|  |  | 0.814 | 15.424
|  |  | 0.815 | 15.44
|  |  | 0.816 | 15.456
|  |  | 0.817 | 15.472
|  |  | 0.818 | 15.488
|  |  | 0.819 | 15.504
|  |  | 0.82 | 15.52
|  |  | 0.821 | 15.536
|  |  | 0.822 | 15.552
|  |  | 0.823 | 15.568
|  |  | 0.824 | 15.584
|  |  | 0.825 | 15.6
|  |  | 0.826 | 15.616
|  |  | 0.827 | 15.632
|  |  | 0.828 | 15.648
|  |  | 0.829 | 15.664
|  |  | 0.83 | 15.68
|  |  | 0.831 | 15.696
|  |  | 0.832 | 15.712
|  |  | 0.833 | 15.728
|  |  | 0.834 | 15.744
|  |  | 0.835 | 15.76
|  |  | 0.836 | 15.776
|  |  | 0.837 | 15.792
|  |  | 0.838 | 15.808
|  |  | 0.839 | 15.824
|  |  | 0.84 | 15.84
|  |  | 0.841 | 15.856
|  |  | 0.842 | 15.872
|  |  | 0.843 | 15.888
|  |  | 0.844 | 15.904
|  |  | 0.845 | 15.92
|  |  | 0.846 | 15.936
|  |  | 0.847 | 15.952
|  |  | 0.848 | 15.968
|  |  | 0.849 | 15.984
|  |  | 0.85 | 16
|  |  | 0.851 | 16.016
|  |  | 0.852 | 16.032
|  |  | 0.853 | 16.048
|  |  | 0.854 | 16.064
|  |  | 0.855 | 16.08
|  |  | 0.856 | 16.096
|  |  | 0.857 | 16.112
|  |  | 0.858 | 16.128
|  |  | 0.859 | 16.144
|  |  | 0.86 | 16.16
|  |  | 0.861 | 16.176
|  |  | 0.862 | 16.192
|  |  | 0.863 | 16.208
|  |  | 0.864 | 16.224
|  |  | 0.865 | 16.24
|  |  | 0.866 | 16.256
|  |  | 0.867 | 16.272
|  |  | 0.868 | 16.288
|  |  | 0.869 | 16.304
|  |  | 0.87 | 16.32
|  |  | 0.871 | 16.336
|  |  | 0.872 | 16.352
|  |  | 0.873 | 16.368
|  |  | 0.874 | 16.384
|  |  | 0.875 | 16.4
|  |  | 0.876 | 16.416
|  |  | 0.877 | 16.432
|  |  | 0.878 | 16.448
|  |  | 0.879 | 16.464
|  |  | 0.88 | 16.48
|  |  | 0.881 | 16.496
|  |  | 0.882 | 16.512
|  |  | 0.883 | 16.528
|  |  | 0.884 | 16.544
|  |  | 0.885 | 16.56
|  |  | 0.886 | 16.576
|  |  | 0.887 | 16.592
|  |  | 0.888 | 16.608
|  |  | 0.889 | 16.624
|  |  | 0.89 | 16.64
|  |  | 0.891 | 16.656
|  |  | 0.892 | 16.672
|  |  | 0.893 | 16.688
|  |  | 0.894 | 16.704
|  |  | 0.895 | 16.72
|  |  | 0.896 | 16.736
|  |  | 0.897 | 16.752
|  |  | 0.898 | 16.768
|  |  | 0.899 | 16.784
|  |  | 0.9 | 16.8
|  |  | 0.901 | 16.816
|  |  | 0.902 | 16.832
|  |  | 0.903 | 16.848
|  |  | 0.904 | 16.864
|  |  | 0.905 | 16.88
|  |  | 0.906 | 16.896
|  |  | 0.907 | 16.912
|  |  | 0.908 | 16.928
|  |  | 0.909 | 16.944
|  |  | 0.91 | 16.96
|  |  | 0.911 | 16.976
|  |  | 0.912 | 16.992
|  |  | 0.913 | 17.008
|  |  | 0.914 | 17.024
|  |  | 0.915 | 17.04
|  |  | 0.916 | 17.056
|  |  | 0.917 | 17.072
|  |  | 0.918 | 17.088
|  |  | 0.919 | 17.104
|  |  | 0.92 | 17.12
|  |  | 0.921 | 17.136
|  |  | 0.922 | 17.152
|  |  | 0.923 | 17.168
|  |  | 0.924 | 17.184
|  |  | 0.925 | 17.2
|  |  | 0.926 | 17.216
|  |  | 0.927 | 17.232
|  |  | 0.928 | 17.248
|  |  | 0.929 | 17.264
|  |  | 0.93 | 17.28
|  |  | 0.931 | 17.296
|  |  | 0.932 | 17.312
|  |  | 0.933 | 17.328
|  |  | 0.934 | 17.344
|  |  | 0.935 | 17.36
|  |  | 0.936 | 17.376
|  |  | 0.937 | 17.392
|  |  | 0.938 | 17.408
|  |  | 0.939 | 17.424
|  |  | 0.94 | 17.44
|  |  | 0.941 | 17.456
|  |  | 0.942 | 17.472
|  |  | 0.943 | 17.488
|  |  | 0.944 | 17.504
|  |  | 0.945 | 17.52
|  |  | 0.946 | 17.536
|  |  | 0.947 | 17.552
|  |  | 0.948 | 17.568
|  |  | 0.949 | 17.584
|  |  | 0.95 | 17.6
|  |  | 0.951 | 17.616
|  |  | 0.952 | 17.632
|  |  | 0.953 | 17.648
|  |  | 0.954 | 17.664
|  |  | 0.955 | 17.68
|  |  | 0.956 | 17.696
|  |  | 0.957 | 17.712
|  |  | 0.958 | 17.728
|  |  | 0.959 | 17.744
|  |  | 0.96 | 17.76
|  |  | 0.961 | 17.776
|  |  | 0.962 | 17.792
|  |  | 0.963 | 17.808
|  |  | 0.964 | 17.824
|  |  | 0.965 | 17.84
|  |  | 0.966 | 17.856
|  |  | 0.967 | 17.872
|  |  | 0.968 | 17.888
|  |  | 0.969 | 17.904
|  |  | 0.97 | 17.92
|  |  | 0.971 | 17.936
|  |  | 0.972 | 17.952
|  |  | 0.973 | 17.968
|  |  | 0.974 | 17.984
|  |  | 0.975 | 18
|  |  | 0.976 | 18.016
|  |  | 0.977 | 18.032
|  |  | 0.978 | 18.048
|  |  | 0.979 | 18.064
|  |  | 0.98 | 18.08
|  |  | 0.981 | 18.096
|  |  | 0.982 | 18.112
|  |  | 0.983 | 18.128
|  |  | 0.984 | 18.144
|  |  | 0.985 | 18.16
|  |  | 0.986 | 18.176
|  |  | 0.987 | 18.192
|  |  | 0.988 | 18.208
|  |  | 0.989 | 18.224
|  |  | 0.99 | 18.24
|  |  | 0.991 | 18.256
|  |  | 0.992 | 18.272
|  |  | 0.993 | 18.288
|  |  | 0.994 | 18.304
|  |  | 0.995 | 18.32
|  |  | 0.996 | 18.336
|  |  | 0.997 | 18.352
|  |  | 0.998 | 18.368
|  |  | 0.999 | 18.384
|  |  | 1 | 18.4
|  |  | 1.001 | 18.416
|  |  | 1.002 | 18.432
|  |  | 1.003 | 18.448
|  |  | 1.004 | 18.464
|  |  | 1.005 | 18.48
|  |  | 1.006 | 18.496
|  |  | 1.007 | 18.512
|  |  | 1.008 | 18.528
|  |  | 1.009 | 18.544
|  |  | 1.01 | 18.56
|  |  | 1.011 | 18.576
|  |  | 1.012 | 18.592
|  |  | 1.013 | 18.608
|  |  | 1.014 | 18.624
|  |  | 1.015 | 18.64
|  |  | 1.016 | 18.656
|  |  | 1.017 | 18.672
|  |  | 1.018 | 18.688
|  |  | 1.019 | 18.704
|  |  | 1.02 | 18.72
|  |  | 1.021 | 18.736
|  |  | 1.022 | 18.752
|  |  | 1.023 | 18.768
|  |  | 1.024 | 18.784
|  |  | 1.025 | 18.8
|  |  | 1.026 | 18.816
|  |  | 1.027 | 18.832
|  |  | 1.028 | 18.848
|  |  | 1.029 | 18.864
|  |  | 1.03 | 18.88
|  |  | 1.031 | 18.896
|  |  | 1.032 | 18.912
|  |  | 1.033 | 18.928
|  |  | 1.034 | 18.944
|  |  | 1.035 | 18.96
|  |  | 1.036 | 18.976
|  |  | 1.037 | 18.992
|  |  | 1.038 | 19.008
|  |  | 1.039 | 19.024
|  |  | 1.04 | 19.04
|  |  | 1.041 | 19.056
|  |  | 1.042 | 19.072
|  |  | 1.043 | 19.088
|  |  | 1.044 | 19.104
|  |  | 1.045 | 19.12
|  |  | 1.046 | 19.136
|  |  | 1.047 | 19.152
|  |  | 1.048 | 19.168
|  |  | 1.049 | 19.184
|  |  | 1.05 | 19.2
|  |  | 1.051 | 19.216
|  |  | 1.052 | 19.232
|  |  | 1.053 | 19.248
|  |  | 1.054 | 19.264
|  |  | 1.055 | 19.28
|  |  | 1.056 | 19.296
|  |  | 1.057 | 19.312
|  |  | 1.058 | 19.328
|  |  | 1.059 | 19.344
|  |  | 1.06 | 19.36
|  |  | 1.061 | 19.376
|  |  | 1.062 | 19.392
|  |  | 1.063 | 19.408
|  |  | 1.064 | 19.424
|  |  | 1.065 | 19.44
|  |  | 1.066 | 19.456
|  |  | 1.067 | 19.472
|  |  | 1.068 | 19.488
|  |  | 1.069 | 19.504
|  |  | 1.07 | 19.52
|  |  | 1.071 | 19.536
|  |  | 1.072 | 19.552
|  |  | 1.073 | 19.568
|  |  | 1.074 | 19.584
|  |  | 1.075 | 19.6
|  |  | 1.076 | 19.616
|  |  | 1.077 | 19.632
|  |  | 1.078 | 19.648
|  |  | 1.079 | 19.664
|  |  | 1.08 | 19.68
|  |  | 1.081 | 19.696
|  |  | 1.082 | 19.712
|  |  | 1.083 | 19.728
|  |  | 1.084 | 19.744
|  |  | 1.085 | 19.76
|  |  | 1.086 | 19.776
|  |  | 1.087 | 19.792
|  |  | 1.088 | 19.808
|  |  | 1.089 | 19.824
|  |  | 1.09 | 19.84
|  |  | 1.091 | 19.856
|  |  | 1.092 | 19.872
|  |  | 1.093 | 19.888
|  |  | 1.094 | 19.904
|  |  | 1.095 | 19.92
|  |  | 1.096 | 19.936
|  |  | 1.097 | 19.952
|  |  | 1.098 | 19.968
|  |  | 1.099 | 19.984
|  |  | 1.1 | 20

## Emissivity 0-20mA
|  |  | Emissivity | mA
|  |  | 0.1 | 0
Emiss | 0.1 | 1.1 | 0.101 | 0.02
mA | 0 | 20 | 0.102 | 0.04
|  |  | 0.103 | 0.06
|  |  | 0.104 | 0.08
|  |  | 0.105 | 0.1
|  |  | 0.106 | 0.12
|  |  | 0.107 | 0.14
|  |  | 0.108 | 0.16
|  |  | 0.109 | 0.18
|  |  | 0.11 | 0.2
|  |  | 0.111 | 0.22
|  |  | 0.112 | 0.24
|  |  | 0.113 | 0.26
|  |  | 0.114 | 0.28
|  |  | 0.115 | 0.3
|  |  | 0.116 | 0.32
|  |  | 0.117 | 0.34
|  |  | 0.118 | 0.36
|  |  | 0.119 | 0.38
|  |  | 0.12 | 0.4
|  |  | 0.121 | 0.42
|  |  | 0.122 | 0.44
|  |  | 0.123 | 0.46
|  |  | 0.124 | 0.48
|  |  | 0.125 | 0.5
|  |  | 0.126 | 0.52
|  |  | 0.127 | 0.54
|  |  | 0.128 | 0.56
|  |  | 0.129 | 0.58
|  |  | 0.13 | 0.6
|  |  | 0.131 | 0.62
|  |  | 0.132 | 0.64
|  |  | 0.133 | 0.66
|  |  | 0.134 | 0.68
|  |  | 0.135 | 0.7
|  |  | 0.136 | 0.72
|  |  | 0.137 | 0.74
|  |  | 0.138 | 0.76
|  |  | 0.139 | 0.78
|  |  | 0.14 | 0.8
|  |  | 0.141 | 0.82
|  |  | 0.142 | 0.84
|  |  | 0.143 | 0.86
|  |  | 0.144 | 0.88
|  |  | 0.145 | 0.9
|  |  | 0.146 | 0.92
|  |  | 0.147 | 0.94
|  |  | 0.148 | 0.96
|  |  | 0.149 | 0.98
|  |  | 0.15 | 1
|  |  | 0.151 | 1.02
|  |  | 0.152 | 1.04
|  |  | 0.153 | 1.06
|  |  | 0.154 | 1.08
|  |  | 0.155 | 1.1
|  |  | 0.156 | 1.12
|  |  | 0.157 | 1.14
|  |  | 0.158 | 1.16
|  |  | 0.159 | 1.18
|  |  | 0.16 | 1.2
|  |  | 0.161 | 1.22
|  |  | 0.162 | 1.24
|  |  | 0.163 | 1.26
|  |  | 0.164 | 1.28
|  |  | 0.165 | 1.3
|  |  | 0.166 | 1.32
|  |  | 0.167 | 1.34
|  |  | 0.168 | 1.36
|  |  | 0.169 | 1.38
|  |  | 0.17 | 1.4
|  |  | 0.171 | 1.42
|  |  | 0.172 | 1.44
|  |  | 0.173 | 1.46
|  |  | 0.174 | 1.48
|  |  | 0.175 | 1.5
|  |  | 0.176 | 1.52
|  |  | 0.177 | 1.54
|  |  | 0.178 | 1.56
|  |  | 0.179 | 1.58
|  |  | 0.18 | 1.6
|  |  | 0.181 | 1.62
|  |  | 0.182 | 1.64
|  |  | 0.183 | 1.66
|  |  | 0.184 | 1.68
|  |  | 0.185 | 1.7
|  |  | 0.186 | 1.72
|  |  | 0.187 | 1.74
|  |  | 0.188 | 1.76
|  |  | 0.189 | 1.78
|  |  | 0.19 | 1.8
|  |  | 0.191 | 1.82
|  |  | 0.192 | 1.84
|  |  | 0.193 | 1.86
|  |  | 0.194 | 1.88
|  |  | 0.195 | 1.9
|  |  | 0.196 | 1.92
|  |  | 0.197 | 1.94
|  |  | 0.198 | 1.96
|  |  | 0.199 | 1.98
|  |  | 0.2 | 2
|  |  | 0.201 | 2.02
|  |  | 0.202 | 2.04
|  |  | 0.203 | 2.06
|  |  | 0.204 | 2.08
|  |  | 0.205 | 2.1
|  |  | 0.206 | 2.12
|  |  | 0.207 | 2.14
|  |  | 0.208 | 2.16
|  |  | 0.209 | 2.18
|  |  | 0.21 | 2.2
|  |  | 0.211 | 2.22
|  |  | 0.212 | 2.24
|  |  | 0.213 | 2.26
|  |  | 0.214 | 2.28
|  |  | 0.215 | 2.3
|  |  | 0.216 | 2.32
|  |  | 0.217 | 2.34
|  |  | 0.218 | 2.36
|  |  | 0.219 | 2.38
|  |  | 0.22 | 2.4
|  |  | 0.221 | 2.42
|  |  | 0.222 | 2.44
|  |  | 0.223 | 2.46
|  |  | 0.224 | 2.48
|  |  | 0.225 | 2.5
|  |  | 0.226 | 2.52
|  |  | 0.227 | 2.54
|  |  | 0.228 | 2.56
|  |  | 0.229 | 2.58
|  |  | 0.23 | 2.6
|  |  | 0.231 | 2.62
|  |  | 0.232 | 2.64
|  |  | 0.233 | 2.66
|  |  | 0.234 | 2.68
|  |  | 0.235 | 2.7
|  |  | 0.236 | 2.72
|  |  | 0.237 | 2.74
|  |  | 0.238 | 2.76
|  |  | 0.239 | 2.78
|  |  | 0.24 | 2.8
|  |  | 0.241 | 2.82
|  |  | 0.242 | 2.84
|  |  | 0.243 | 2.86
|  |  | 0.244 | 2.88
|  |  | 0.245 | 2.9
|  |  | 0.246 | 2.92
|  |  | 0.247 | 2.94
|  |  | 0.248 | 2.96
|  |  | 0.249 | 2.98
|  |  | 0.25 | 3
|  |  | 0.251 | 3.02
|  |  | 0.252 | 3.04
|  |  | 0.253 | 3.06
|  |  | 0.254 | 3.08
|  |  | 0.255 | 3.1
|  |  | 0.256 | 3.12
|  |  | 0.257 | 3.14
|  |  | 0.258 | 3.16
|  |  | 0.259 | 3.18
|  |  | 0.26 | 3.2
|  |  | 0.261 | 3.22
|  |  | 0.262 | 3.24
|  |  | 0.263 | 3.26
|  |  | 0.264 | 3.28
|  |  | 0.265 | 3.3
|  |  | 0.266 | 3.32
|  |  | 0.267 | 3.34
|  |  | 0.268 | 3.36
|  |  | 0.269 | 3.38
|  |  | 0.27 | 3.4
|  |  | 0.271 | 3.42
|  |  | 0.272 | 3.44
|  |  | 0.273 | 3.46
|  |  | 0.274 | 3.48
|  |  | 0.275 | 3.5
|  |  | 0.276 | 3.52
|  |  | 0.277 | 3.54
|  |  | 0.278 | 3.56
|  |  | 0.279 | 3.58
|  |  | 0.28 | 3.6
|  |  | 0.281 | 3.62
|  |  | 0.282 | 3.64
|  |  | 0.283 | 3.66
|  |  | 0.284 | 3.68
|  |  | 0.285 | 3.7
|  |  | 0.286 | 3.72
|  |  | 0.287 | 3.74
|  |  | 0.288 | 3.76
|  |  | 0.289 | 3.78
|  |  | 0.29 | 3.8
|  |  | 0.291 | 3.82
|  |  | 0.292 | 3.84
|  |  | 0.293 | 3.86
|  |  | 0.294 | 3.88
|  |  | 0.295 | 3.9
|  |  | 0.296 | 3.92
|  |  | 0.297 | 3.94
|  |  | 0.298 | 3.96
|  |  | 0.299 | 3.98
|  |  | 0.3 | 4
|  |  | 0.301 | 4.02
|  |  | 0.302 | 4.04
|  |  | 0.303 | 4.06
|  |  | 0.304 | 4.08
|  |  | 0.305 | 4.1
|  |  | 0.306 | 4.12
|  |  | 0.307 | 4.14
|  |  | 0.308 | 4.16
|  |  | 0.309 | 4.18
|  |  | 0.31 | 4.2
|  |  | 0.311 | 4.22
|  |  | 0.312 | 4.24
|  |  | 0.313 | 4.26
|  |  | 0.314 | 4.28
|  |  | 0.315 | 4.3
|  |  | 0.316 | 4.32
|  |  | 0.317 | 4.34
|  |  | 0.318 | 4.36
|  |  | 0.319 | 4.38
|  |  | 0.32 | 4.4
|  |  | 0.321 | 4.42
|  |  | 0.322 | 4.44
|  |  | 0.323 | 4.46
|  |  | 0.324 | 4.48
|  |  | 0.325 | 4.5
|  |  | 0.326 | 4.52
|  |  | 0.327 | 4.54
|  |  | 0.328 | 4.56
|  |  | 0.329 | 4.58
|  |  | 0.33 | 4.6
|  |  | 0.331 | 4.62
|  |  | 0.332 | 4.64
|  |  | 0.333 | 4.66
|  |  | 0.334 | 4.68
|  |  | 0.335 | 4.7
|  |  | 0.336 | 4.72
|  |  | 0.337 | 4.74
|  |  | 0.338 | 4.76
|  |  | 0.339 | 4.78
|  |  | 0.34 | 4.8
|  |  | 0.341 | 4.82
|  |  | 0.342 | 4.84
|  |  | 0.343 | 4.86
|  |  | 0.344 | 4.88
|  |  | 0.345 | 4.9
|  |  | 0.346 | 4.92
|  |  | 0.347 | 4.94
|  |  | 0.348 | 4.96
|  |  | 0.349 | 4.98
|  |  | 0.35 | 5
|  |  | 0.351 | 5.02
|  |  | 0.352 | 5.04
|  |  | 0.353 | 5.06
|  |  | 0.354 | 5.08
|  |  | 0.355 | 5.1
|  |  | 0.356 | 5.12
|  |  | 0.357 | 5.14
|  |  | 0.358 | 5.16
|  |  | 0.359 | 5.18
|  |  | 0.36 | 5.2
|  |  | 0.361 | 5.22
|  |  | 0.362 | 5.24
|  |  | 0.363 | 5.26
|  |  | 0.364 | 5.28
|  |  | 0.365 | 5.3
|  |  | 0.366 | 5.32
|  |  | 0.367 | 5.34
|  |  | 0.368 | 5.36
|  |  | 0.369 | 5.38
|  |  | 0.37 | 5.4
|  |  | 0.371 | 5.42
|  |  | 0.372 | 5.44
|  |  | 0.373 | 5.46
|  |  | 0.374 | 5.48
|  |  | 0.375 | 5.5
|  |  | 0.376 | 5.52
|  |  | 0.377 | 5.54
|  |  | 0.378 | 5.56
|  |  | 0.379 | 5.58
|  |  | 0.38 | 5.6
|  |  | 0.381 | 5.62
|  |  | 0.382 | 5.64
|  |  | 0.383 | 5.66
|  |  | 0.384 | 5.68
|  |  | 0.385 | 5.7
|  |  | 0.386 | 5.72
|  |  | 0.387 | 5.74
|  |  | 0.388 | 5.76
|  |  | 0.389 | 5.78
|  |  | 0.39 | 5.8
|  |  | 0.391 | 5.82
|  |  | 0.392 | 5.84
|  |  | 0.393 | 5.86
|  |  | 0.394 | 5.88
|  |  | 0.395 | 5.9
|  |  | 0.396 | 5.92
|  |  | 0.397 | 5.94
|  |  | 0.398 | 5.96
|  |  | 0.399 | 5.98
|  |  | 0.4 | 6
|  |  | 0.401 | 6.02
|  |  | 0.402 | 6.04
|  |  | 0.403 | 6.06
|  |  | 0.404 | 6.08
|  |  | 0.405 | 6.1
|  |  | 0.406 | 6.12
|  |  | 0.407 | 6.14
|  |  | 0.408 | 6.16
|  |  | 0.409 | 6.18
|  |  | 0.41 | 6.2
|  |  | 0.411 | 6.22
|  |  | 0.412 | 6.24
|  |  | 0.413 | 6.26
|  |  | 0.414 | 6.28
|  |  | 0.415 | 6.3
|  |  | 0.416 | 6.32
|  |  | 0.417 | 6.34
|  |  | 0.418 | 6.36
|  |  | 0.419 | 6.38
|  |  | 0.42 | 6.4
|  |  | 0.421 | 6.42
|  |  | 0.422 | 6.44
|  |  | 0.423 | 6.46
|  |  | 0.424 | 6.48
|  |  | 0.425 | 6.5
|  |  | 0.426 | 6.52
|  |  | 0.427 | 6.54
|  |  | 0.428 | 6.56
|  |  | 0.429 | 6.58
|  |  | 0.43 | 6.6
|  |  | 0.431 | 6.62
|  |  | 0.432 | 6.64
|  |  | 0.433 | 6.66
|  |  | 0.434 | 6.68
|  |  | 0.435 | 6.7
|  |  | 0.436 | 6.72
|  |  | 0.437 | 6.74
|  |  | 0.438 | 6.76
|  |  | 0.439 | 6.78
|  |  | 0.44 | 6.8
|  |  | 0.441 | 6.82
|  |  | 0.442 | 6.84
|  |  | 0.443 | 6.86
|  |  | 0.444 | 6.88
|  |  | 0.445 | 6.9
|  |  | 0.446 | 6.92
|  |  | 0.447 | 6.94
|  |  | 0.448 | 6.96
|  |  | 0.449 | 6.98
|  |  | 0.45 | 7
|  |  | 0.451 | 7.02
|  |  | 0.452 | 7.04
|  |  | 0.453 | 7.06
|  |  | 0.454 | 7.08
|  |  | 0.455 | 7.1
|  |  | 0.456 | 7.12
|  |  | 0.457 | 7.14
|  |  | 0.458 | 7.16
|  |  | 0.459 | 7.18
|  |  | 0.46 | 7.2
|  |  | 0.461 | 7.22
|  |  | 0.462 | 7.24
|  |  | 0.463 | 7.26
|  |  | 0.464 | 7.28
|  |  | 0.465 | 7.3
|  |  | 0.466 | 7.32
|  |  | 0.467 | 7.34
|  |  | 0.468 | 7.36
|  |  | 0.469 | 7.38
|  |  | 0.47 | 7.4
|  |  | 0.471 | 7.42
|  |  | 0.472 | 7.44
|  |  | 0.473 | 7.46
|  |  | 0.474 | 7.48
|  |  | 0.475 | 7.5
|  |  | 0.476 | 7.52
|  |  | 0.477 | 7.54
|  |  | 0.478 | 7.56
|  |  | 0.479 | 7.58
|  |  | 0.48 | 7.6
|  |  | 0.481 | 7.62
|  |  | 0.482 | 7.64
|  |  | 0.483 | 7.66
|  |  | 0.484 | 7.68
|  |  | 0.485 | 7.7
|  |  | 0.486 | 7.72
|  |  | 0.487 | 7.74
|  |  | 0.488 | 7.76
|  |  | 0.489 | 7.78
|  |  | 0.49 | 7.8
|  |  | 0.491 | 7.82
|  |  | 0.492 | 7.84
|  |  | 0.493 | 7.86
|  |  | 0.494 | 7.88
|  |  | 0.495 | 7.9
|  |  | 0.496 | 7.92
|  |  | 0.497 | 7.94
|  |  | 0.498 | 7.96
|  |  | 0.499 | 7.98
|  |  | 0.5 | 8
|  |  | 0.501 | 8.02
|  |  | 0.502 | 8.04
|  |  | 0.503 | 8.06
|  |  | 0.504 | 8.08
|  |  | 0.505 | 8.1
|  |  | 0.506 | 8.12
|  |  | 0.507 | 8.14
|  |  | 0.508 | 8.16
|  |  | 0.509 | 8.18
|  |  | 0.51 | 8.2
|  |  | 0.511 | 8.22
|  |  | 0.512 | 8.24
|  |  | 0.513 | 8.26
|  |  | 0.514 | 8.28
|  |  | 0.515 | 8.3
|  |  | 0.516 | 8.32
|  |  | 0.517 | 8.34
|  |  | 0.518 | 8.36
|  |  | 0.519 | 8.38
|  |  | 0.52 | 8.4
|  |  | 0.521 | 8.42
|  |  | 0.522 | 8.44
|  |  | 0.523 | 8.46
|  |  | 0.524 | 8.48
|  |  | 0.525 | 8.5
|  |  | 0.526 | 8.52
|  |  | 0.527 | 8.54
|  |  | 0.528 | 8.56
|  |  | 0.529 | 8.58
|  |  | 0.53 | 8.6
|  |  | 0.531 | 8.62
|  |  | 0.532 | 8.64
|  |  | 0.533 | 8.66
|  |  | 0.534 | 8.68
|  |  | 0.535 | 8.7
|  |  | 0.536 | 8.72
|  |  | 0.537 | 8.74
|  |  | 0.538 | 8.76
|  |  | 0.539 | 8.78
|  |  | 0.54 | 8.8
|  |  | 0.541 | 8.82
|  |  | 0.542 | 8.84
|  |  | 0.543 | 8.86
|  |  | 0.544 | 8.88
|  |  | 0.545 | 8.9
|  |  | 0.546 | 8.92
|  |  | 0.547 | 8.94
|  |  | 0.548 | 8.96
|  |  | 0.549 | 8.98
|  |  | 0.55 | 9
|  |  | 0.551 | 9.02
|  |  | 0.552 | 9.04
|  |  | 0.553 | 9.06
|  |  | 0.554 | 9.08
|  |  | 0.555 | 9.1
|  |  | 0.556 | 9.12
|  |  | 0.557 | 9.14
|  |  | 0.558 | 9.16
|  |  | 0.559 | 9.18
|  |  | 0.56 | 9.2
|  |  | 0.561 | 9.22
|  |  | 0.562 | 9.24
|  |  | 0.563 | 9.26
|  |  | 0.564 | 9.28
|  |  | 0.565 | 9.3
|  |  | 0.566 | 9.32
|  |  | 0.567 | 9.34
|  |  | 0.568 | 9.36
|  |  | 0.569 | 9.38
|  |  | 0.57 | 9.4
|  |  | 0.571 | 9.42
|  |  | 0.572 | 9.44
|  |  | 0.573 | 9.46
|  |  | 0.574 | 9.48
|  |  | 0.575 | 9.5
|  |  | 0.576 | 9.52
|  |  | 0.577 | 9.54
|  |  | 0.578 | 9.56
|  |  | 0.579 | 9.58
|  |  | 0.58 | 9.6
|  |  | 0.581 | 9.62
|  |  | 0.582 | 9.64
|  |  | 0.583 | 9.66
|  |  | 0.584 | 9.68
|  |  | 0.585 | 9.7
|  |  | 0.586 | 9.72
|  |  | 0.587 | 9.74
|  |  | 0.588 | 9.76
|  |  | 0.589 | 9.78
|  |  | 0.59 | 9.8
|  |  | 0.591 | 9.82
|  |  | 0.592 | 9.84
|  |  | 0.593 | 9.86
|  |  | 0.594 | 9.88
|  |  | 0.595 | 9.9
|  |  | 0.596 | 9.92
|  |  | 0.597 | 9.94
|  |  | 0.598 | 9.96
|  |  | 0.599 | 9.98
|  |  | 0.6 | 10
|  |  | 0.601 | 10.02
|  |  | 0.602 | 10.04
|  |  | 0.603 | 10.06
|  |  | 0.604 | 10.08
|  |  | 0.605 | 10.1
|  |  | 0.606 | 10.12
|  |  | 0.607 | 10.14
|  |  | 0.608 | 10.16
|  |  | 0.609 | 10.18
|  |  | 0.61 | 10.2
|  |  | 0.611 | 10.22
|  |  | 0.612 | 10.24
|  |  | 0.613 | 10.26
|  |  | 0.614 | 10.28
|  |  | 0.615 | 10.3
|  |  | 0.616 | 10.32
|  |  | 0.617 | 10.34
|  |  | 0.618 | 10.36
|  |  | 0.619 | 10.38
|  |  | 0.62 | 10.4
|  |  | 0.621 | 10.42
|  |  | 0.622 | 10.44
|  |  | 0.623 | 10.46
|  |  | 0.624 | 10.48
|  |  | 0.625 | 10.5
|  |  | 0.626 | 10.52
|  |  | 0.627 | 10.54
|  |  | 0.628 | 10.56
|  |  | 0.629 | 10.58
|  |  | 0.63 | 10.6
|  |  | 0.631 | 10.62
|  |  | 0.632 | 10.64
|  |  | 0.633 | 10.66
|  |  | 0.634 | 10.68
|  |  | 0.635 | 10.7
|  |  | 0.636 | 10.72
|  |  | 0.637 | 10.74
|  |  | 0.638 | 10.76
|  |  | 0.639 | 10.78
|  |  | 0.64 | 10.8
|  |  | 0.641 | 10.82
|  |  | 0.642 | 10.84
|  |  | 0.643 | 10.86
|  |  | 0.644 | 10.88
|  |  | 0.645 | 10.9
|  |  | 0.646 | 10.92
|  |  | 0.647 | 10.94
|  |  | 0.648 | 10.96
|  |  | 0.649 | 10.98
|  |  | 0.65 | 11
|  |  | 0.651 | 11.02
|  |  | 0.652 | 11.04
|  |  | 0.653 | 11.06
|  |  | 0.654 | 11.08
|  |  | 0.655 | 11.1
|  |  | 0.656 | 11.12
|  |  | 0.657 | 11.14
|  |  | 0.658 | 11.16
|  |  | 0.659 | 11.18
|  |  | 0.66 | 11.2
|  |  | 0.661 | 11.22
|  |  | 0.662 | 11.24
|  |  | 0.663 | 11.26
|  |  | 0.664 | 11.28
|  |  | 0.665 | 11.3
|  |  | 0.666 | 11.32
|  |  | 0.667 | 11.34
|  |  | 0.668 | 11.36
|  |  | 0.669 | 11.38
|  |  | 0.67 | 11.4
|  |  | 0.671 | 11.42
|  |  | 0.672 | 11.44
|  |  | 0.673 | 11.46
|  |  | 0.674 | 11.48
|  |  | 0.675 | 11.5
|  |  | 0.676 | 11.52
|  |  | 0.677 | 11.54
|  |  | 0.678 | 11.56
|  |  | 0.679 | 11.58
|  |  | 0.68 | 11.6
|  |  | 0.681 | 11.62
|  |  | 0.682 | 11.64
|  |  | 0.683 | 11.66
|  |  | 0.684 | 11.68
|  |  | 0.685 | 11.7
|  |  | 0.686 | 11.72
|  |  | 0.687 | 11.74
|  |  | 0.688 | 11.76
|  |  | 0.689 | 11.78
|  |  | 0.69 | 11.8
|  |  | 0.691 | 11.82
|  |  | 0.692 | 11.84
|  |  | 0.693 | 11.86
|  |  | 0.694 | 11.88
|  |  | 0.695 | 11.9
|  |  | 0.696 | 11.92
|  |  | 0.697 | 11.94
|  |  | 0.698 | 11.96
|  |  | 0.699 | 11.98
|  |  | 0.7 | 12
|  |  | 0.701 | 12.02
|  |  | 0.702 | 12.04
|  |  | 0.703 | 12.06
|  |  | 0.704 | 12.08
|  |  | 0.705 | 12.1
|  |  | 0.706 | 12.12
|  |  | 0.707 | 12.14
|  |  | 0.708 | 12.16
|  |  | 0.709 | 12.18
|  |  | 0.71 | 12.2
|  |  | 0.711 | 12.22
|  |  | 0.712 | 12.24
|  |  | 0.713 | 12.26
|  |  | 0.714 | 12.28
|  |  | 0.715 | 12.3
|  |  | 0.716 | 12.32
|  |  | 0.717 | 12.34
|  |  | 0.718 | 12.36
|  |  | 0.719 | 12.38
|  |  | 0.72 | 12.4
|  |  | 0.721 | 12.42
|  |  | 0.722 | 12.44
|  |  | 0.723 | 12.46
|  |  | 0.724 | 12.48
|  |  | 0.725 | 12.5
|  |  | 0.726 | 12.52
|  |  | 0.727 | 12.54
|  |  | 0.728 | 12.56
|  |  | 0.729 | 12.58
|  |  | 0.73 | 12.6
|  |  | 0.731 | 12.62
|  |  | 0.732 | 12.64
|  |  | 0.733 | 12.66
|  |  | 0.734 | 12.68
|  |  | 0.735 | 12.7
|  |  | 0.736 | 12.72
|  |  | 0.737 | 12.74
|  |  | 0.738 | 12.76
|  |  | 0.739 | 12.78
|  |  | 0.74 | 12.8
|  |  | 0.741 | 12.82
|  |  | 0.742 | 12.84
|  |  | 0.743 | 12.86
|  |  | 0.744 | 12.88
|  |  | 0.745 | 12.9
|  |  | 0.746 | 12.92
|  |  | 0.747 | 12.94
|  |  | 0.748 | 12.96
|  |  | 0.749 | 12.98
|  |  | 0.75 | 13
|  |  | 0.751 | 13.02
|  |  | 0.752 | 13.04
|  |  | 0.753 | 13.06
|  |  | 0.754 | 13.08
|  |  | 0.755 | 13.1
|  |  | 0.756 | 13.12
|  |  | 0.757 | 13.14
|  |  | 0.758 | 13.16
|  |  | 0.759 | 13.18
|  |  | 0.76 | 13.2
|  |  | 0.761 | 13.22
|  |  | 0.762 | 13.24
|  |  | 0.763 | 13.26
|  |  | 0.764 | 13.28
|  |  | 0.765 | 13.3
|  |  | 0.766 | 13.32
|  |  | 0.767 | 13.34
|  |  | 0.768 | 13.36
|  |  | 0.769 | 13.38
|  |  | 0.77 | 13.4
|  |  | 0.771 | 13.42
|  |  | 0.772 | 13.44
|  |  | 0.773 | 13.46
|  |  | 0.774 | 13.48
|  |  | 0.775 | 13.5
|  |  | 0.776 | 13.52
|  |  | 0.777 | 13.54
|  |  | 0.778 | 13.56
|  |  | 0.779 | 13.58
|  |  | 0.78 | 13.6
|  |  | 0.781 | 13.62
|  |  | 0.782 | 13.64
|  |  | 0.783 | 13.66
|  |  | 0.784 | 13.68
|  |  | 0.785 | 13.7
|  |  | 0.786 | 13.72
|  |  | 0.787 | 13.74
|  |  | 0.788 | 13.76
|  |  | 0.789 | 13.78
|  |  | 0.79 | 13.8
|  |  | 0.791 | 13.82
|  |  | 0.792 | 13.84
|  |  | 0.793 | 13.86
|  |  | 0.794 | 13.88
|  |  | 0.795 | 13.9
|  |  | 0.796 | 13.92
|  |  | 0.797 | 13.94
|  |  | 0.798 | 13.96
|  |  | 0.799 | 13.98
|  |  | 0.8 | 14
|  |  | 0.801 | 14.02
|  |  | 0.802 | 14.04
|  |  | 0.803 | 14.06
|  |  | 0.804 | 14.08
|  |  | 0.805 | 14.1
|  |  | 0.806 | 14.12
|  |  | 0.807 | 14.14
|  |  | 0.808 | 14.16
|  |  | 0.809 | 14.18
|  |  | 0.81 | 14.2
|  |  | 0.811 | 14.22
|  |  | 0.812 | 14.24
|  |  | 0.813 | 14.26
|  |  | 0.814 | 14.28
|  |  | 0.815 | 14.3
|  |  | 0.816 | 14.32
|  |  | 0.817 | 14.34
|  |  | 0.818 | 14.36
|  |  | 0.819 | 14.38
|  |  | 0.82 | 14.4
|  |  | 0.821 | 14.42
|  |  | 0.822 | 14.44
|  |  | 0.823 | 14.46
|  |  | 0.824 | 14.48
|  |  | 0.825 | 14.5
|  |  | 0.826 | 14.52
|  |  | 0.827 | 14.54
|  |  | 0.828 | 14.56
|  |  | 0.829 | 14.58
|  |  | 0.83 | 14.6
|  |  | 0.831 | 14.62
|  |  | 0.832 | 14.64
|  |  | 0.833 | 14.66
|  |  | 0.834 | 14.68
|  |  | 0.835 | 14.7
|  |  | 0.836 | 14.72
|  |  | 0.837 | 14.74
|  |  | 0.838 | 14.76
|  |  | 0.839 | 14.78
|  |  | 0.84 | 14.8
|  |  | 0.841 | 14.82
|  |  | 0.842 | 14.84
|  |  | 0.843 | 14.86
|  |  | 0.844 | 14.88
|  |  | 0.845 | 14.9
|  |  | 0.846 | 14.92
|  |  | 0.847 | 14.94
|  |  | 0.848 | 14.96
|  |  | 0.849 | 14.98
|  |  | 0.85 | 15
|  |  | 0.851 | 15.02
|  |  | 0.852 | 15.04
|  |  | 0.853 | 15.06
|  |  | 0.854 | 15.08
|  |  | 0.855 | 15.1
|  |  | 0.856 | 15.12
|  |  | 0.857 | 15.14
|  |  | 0.858 | 15.16
|  |  | 0.859 | 15.18
|  |  | 0.86 | 15.2
|  |  | 0.861 | 15.22
|  |  | 0.862 | 15.24
|  |  | 0.863 | 15.26
|  |  | 0.864 | 15.28
|  |  | 0.865 | 15.3
|  |  | 0.866 | 15.32
|  |  | 0.867 | 15.34
|  |  | 0.868 | 15.36
|  |  | 0.869 | 15.38
|  |  | 0.87 | 15.4
|  |  | 0.871 | 15.42
|  |  | 0.872 | 15.44
|  |  | 0.873 | 15.46
|  |  | 0.874 | 15.48
|  |  | 0.875 | 15.5
|  |  | 0.876 | 15.52
|  |  | 0.877 | 15.54
|  |  | 0.878 | 15.56
|  |  | 0.879 | 15.58
|  |  | 0.88 | 15.6
|  |  | 0.881 | 15.62
|  |  | 0.882 | 15.64
|  |  | 0.883 | 15.66
|  |  | 0.884 | 15.68
|  |  | 0.885 | 15.7
|  |  | 0.886 | 15.72
|  |  | 0.887 | 15.74
|  |  | 0.888 | 15.76
|  |  | 0.889 | 15.78
|  |  | 0.89 | 15.8
|  |  | 0.891 | 15.82
|  |  | 0.892 | 15.84
|  |  | 0.893 | 15.86
|  |  | 0.894 | 15.88
|  |  | 0.895 | 15.9
|  |  | 0.896 | 15.92
|  |  | 0.897 | 15.94
|  |  | 0.898 | 15.96
|  |  | 0.899 | 15.98
|  |  | 0.9 | 16
|  |  | 0.901 | 16.02
|  |  | 0.902 | 16.04
|  |  | 0.903 | 16.06
|  |  | 0.904 | 16.08
|  |  | 0.905 | 16.1
|  |  | 0.906 | 16.12
|  |  | 0.907 | 16.14
|  |  | 0.908 | 16.16
|  |  | 0.909 | 16.18
|  |  | 0.91 | 16.2
|  |  | 0.911 | 16.22
|  |  | 0.912 | 16.24
|  |  | 0.913 | 16.26
|  |  | 0.914 | 16.28
|  |  | 0.915 | 16.3
|  |  | 0.916 | 16.32
|  |  | 0.917 | 16.34
|  |  | 0.918 | 16.36
|  |  | 0.919 | 16.38
|  |  | 0.92 | 16.4
|  |  | 0.921 | 16.42
|  |  | 0.922 | 16.44
|  |  | 0.923 | 16.46
|  |  | 0.924 | 16.48
|  |  | 0.925 | 16.5
|  |  | 0.926 | 16.52
|  |  | 0.927 | 16.54
|  |  | 0.928 | 16.56
|  |  | 0.929 | 16.58
|  |  | 0.93 | 16.6
|  |  | 0.931 | 16.62
|  |  | 0.932 | 16.64
|  |  | 0.933 | 16.66
|  |  | 0.934 | 16.68
|  |  | 0.935 | 16.7
|  |  | 0.936 | 16.72
|  |  | 0.937 | 16.74
|  |  | 0.938 | 16.76
|  |  | 0.939 | 16.78
|  |  | 0.94 | 16.8
|  |  | 0.941 | 16.82
|  |  | 0.942 | 16.84
|  |  | 0.943 | 16.86
|  |  | 0.944 | 16.88
|  |  | 0.945 | 16.9
|  |  | 0.946 | 16.92
|  |  | 0.947 | 16.94
|  |  | 0.948 | 16.96
|  |  | 0.949 | 16.98
|  |  | 0.95 | 17
|  |  | 0.951 | 17.02
|  |  | 0.952 | 17.04
|  |  | 0.953 | 17.06
|  |  | 0.954 | 17.08
|  |  | 0.955 | 17.1
|  |  | 0.956 | 17.12
|  |  | 0.957 | 17.14
|  |  | 0.958 | 17.16
|  |  | 0.959 | 17.18
|  |  | 0.96 | 17.2
|  |  | 0.961 | 17.22
|  |  | 0.962 | 17.24
|  |  | 0.963 | 17.26
|  |  | 0.964 | 17.28
|  |  | 0.965 | 17.3
|  |  | 0.966 | 17.32
|  |  | 0.967 | 17.34
|  |  | 0.968 | 17.36
|  |  | 0.969 | 17.38
|  |  | 0.97 | 17.4
|  |  | 0.971 | 17.42
|  |  | 0.972 | 17.44
|  |  | 0.973 | 17.46
|  |  | 0.974 | 17.48
|  |  | 0.975 | 17.5
|  |  | 0.976 | 17.52
|  |  | 0.977 | 17.54
|  |  | 0.978 | 17.56
|  |  | 0.979 | 17.58
|  |  | 0.98 | 17.6
|  |  | 0.981 | 17.62
|  |  | 0.982 | 17.64
|  |  | 0.983 | 17.66
|  |  | 0.984 | 17.68
|  |  | 0.985 | 17.7
|  |  | 0.986 | 17.72
|  |  | 0.987 | 17.74
|  |  | 0.988 | 17.76
|  |  | 0.989 | 17.78
|  |  | 0.99 | 17.8
|  |  | 0.991 | 17.82
|  |  | 0.992 | 17.84
|  |  | 0.993 | 17.86
|  |  | 0.994 | 17.88
|  |  | 0.995 | 17.9
|  |  | 0.996 | 17.92
|  |  | 0.997 | 17.94
|  |  | 0.998 | 17.96
|  |  | 0.999 | 17.98
|  |  | 1 | 18
|  |  | 1.001 | 18.02
|  |  | 1.002 | 18.04
|  |  | 1.003 | 18.06
|  |  | 1.004 | 18.08
|  |  | 1.005 | 18.1
|  |  | 1.006 | 18.12
|  |  | 1.007 | 18.14
|  |  | 1.008 | 18.16
|  |  | 1.009 | 18.18
|  |  | 1.01 | 18.2
|  |  | 1.011 | 18.22
|  |  | 1.012 | 18.24
|  |  | 1.013 | 18.26
|  |  | 1.014 | 18.28
|  |  | 1.015 | 18.3
|  |  | 1.016 | 18.32
|  |  | 1.017 | 18.34
|  |  | 1.018 | 18.36
|  |  | 1.019 | 18.38
|  |  | 1.02 | 18.4
|  |  | 1.021 | 18.42
|  |  | 1.022 | 18.44
|  |  | 1.023 | 18.46
|  |  | 1.024 | 18.48
|  |  | 1.025 | 18.5
|  |  | 1.026 | 18.52
|  |  | 1.027 | 18.54
|  |  | 1.028 | 18.56
|  |  | 1.029 | 18.58
|  |  | 1.03 | 18.6
|  |  | 1.031 | 18.62
|  |  | 1.032 | 18.64
|  |  | 1.033 | 18.66
|  |  | 1.034 | 18.68
|  |  | 1.035 | 18.7
|  |  | 1.036 | 18.72
|  |  | 1.037 | 18.74
|  |  | 1.038 | 18.76
|  |  | 1.039 | 18.78
|  |  | 1.04 | 18.8
|  |  | 1.041 | 18.82
|  |  | 1.042 | 18.84
|  |  | 1.043 | 18.86
|  |  | 1.044 | 18.88
|  |  | 1.045 | 18.9
|  |  | 1.046 | 18.92
|  |  | 1.047 | 18.94
|  |  | 1.048 | 18.96
|  |  | 1.049 | 18.98
|  |  | 1.05 | 19
|  |  | 1.051 | 19.02
|  |  | 1.052 | 19.04
|  |  | 1.053 | 19.06
|  |  | 1.054 | 19.08
|  |  | 1.055 | 19.1
|  |  | 1.056 | 19.12
|  |  | 1.057 | 19.14
|  |  | 1.058 | 19.16
|  |  | 1.059 | 19.18
|  |  | 1.06 | 19.2
|  |  | 1.061 | 19.22
|  |  | 1.062 | 19.24
|  |  | 1.063 | 19.26
|  |  | 1.064 | 19.28
|  |  | 1.065 | 19.3
|  |  | 1.066 | 19.32
|  |  | 1.067 | 19.34
|  |  | 1.068 | 19.36
|  |  | 1.069 | 19.38
|  |  | 1.07 | 19.4
|  |  | 1.071 | 19.42
|  |  | 1.072 | 19.44
|  |  | 1.073 | 19.46
|  |  | 1.074 | 19.48
|  |  | 1.075 | 19.5
|  |  | 1.076 | 19.52
|  |  | 1.077 | 19.54
|  |  | 1.078 | 19.56
|  |  | 1.079 | 19.58
|  |  | 1.08 | 19.6
|  |  | 1.081 | 19.62
|  |  | 1.082 | 19.64
|  |  | 1.083 | 19.66
|  |  | 1.084 | 19.68
|  |  | 1.085 | 19.7
|  |  | 1.086 | 19.72
|  |  | 1.087 | 19.74
|  |  | 1.088 | 19.76
|  |  | 1.089 | 19.78
|  |  | 1.09 | 19.8
|  |  | 1.091 | 19.82
|  |  | 1.092 | 19.84
|  |  | 1.093 | 19.86
|  |  | 1.094 | 19.88
|  |  | 1.095 | 19.9
|  |  | 1.096 | 19.92
|  |  | 1.097 | 19.94
|  |  | 1.098 | 19.96
|  |  | 1.099 | 19.98
|  |  | 1.1 | 20

## Slope 4-20mA
|  |  | Slope | mA
Slope | 0.85 | 1.15 | 0.85 | 4.0001
mA | 4 | 20 | 0.851 | 4.0534
|  |  | 0.852 | 4.1067
|  |  | 0.853 | 4.16
|  |  | 0.854 | 4.2134
|  |  | 0.855 | 4.2667
|  |  | 0.856 | 4.32
|  |  | 0.857 | 4.3734
|  |  | 0.858 | 4.4267
|  |  | 0.859 | 4.48
|  |  | 0.86 | 4.5334
|  |  | 0.861 | 4.5867
|  |  | 0.862 | 4.64
|  |  | 0.863 | 4.6934
|  |  | 0.864 | 4.7467
|  |  | 0.865 | 4.8
|  |  | 0.866 | 4.8534
|  |  | 0.867 | 4.9067
|  |  | 0.868 | 4.96
|  |  | 0.869 | 5.0134
|  |  | 0.87 | 5.0667
|  |  | 0.871 | 5.12
|  |  | 0.872 | 5.1734
|  |  | 0.873 | 5.2267
|  |  | 0.874 | 5.28
|  |  | 0.875 | 5.3334
|  |  | 0.876 | 5.3867
|  |  | 0.877 | 5.44
|  |  | 0.878 | 5.4934
|  |  | 0.879 | 5.5467
|  |  | 0.88 | 5.6
|  |  | 0.881 | 5.6534
|  |  | 0.882 | 5.7067
|  |  | 0.883 | 5.76
|  |  | 0.884 | 5.8134
|  |  | 0.885 | 5.8667
|  |  | 0.886 | 5.92
|  |  | 0.887 | 5.9734
|  |  | 0.888 | 6.0267
|  |  | 0.889 | 6.08
|  |  | 0.89 | 6.1334
|  |  | 0.891 | 6.1867
|  |  | 0.892 | 6.24
|  |  | 0.893 | 6.2934
|  |  | 0.894 | 6.3467
|  |  | 0.895 | 6.4
|  |  | 0.896 | 6.4534
|  |  | 0.897 | 6.5067
|  |  | 0.898 | 6.56
|  |  | 0.899 | 6.6134
|  |  | 0.9 | 6.6667
|  |  | 0.901 | 6.72
|  |  | 0.902 | 6.7734
|  |  | 0.903 | 6.8267
|  |  | 0.904 | 6.88
|  |  | 0.905 | 6.9334
|  |  | 0.906 | 6.9867
|  |  | 0.907 | 7.04
|  |  | 0.908 | 7.0934
|  |  | 0.909 | 7.1467
|  |  | 0.91 | 7.2
|  |  | 0.911 | 7.2534
|  |  | 0.912 | 7.3067
|  |  | 0.913 | 7.36
|  |  | 0.914 | 7.4134
|  |  | 0.915 | 7.4667
|  |  | 0.916 | 7.52
|  |  | 0.917 | 7.5734
|  |  | 0.918 | 7.6267
|  |  | 0.919 | 7.68
|  |  | 0.92 | 7.7334
|  |  | 0.921 | 7.7867
|  |  | 0.922 | 7.84
|  |  | 0.923 | 7.8934
|  |  | 0.924 | 7.9467
|  |  | 0.925 | 8
|  |  | 0.926 | 8.0534
|  |  | 0.927 | 8.1067
|  |  | 0.928 | 8.16
|  |  | 0.929 | 8.2134
|  |  | 0.93 | 8.2667
|  |  | 0.931 | 8.32
|  |  | 0.932 | 8.3734
|  |  | 0.933 | 8.4267
|  |  | 0.934 | 8.48
|  |  | 0.935 | 8.5334
|  |  | 0.936 | 8.5867
|  |  | 0.937 | 8.64
|  |  | 0.938 | 8.6934
|  |  | 0.939 | 8.7467
|  |  | 0.94 | 8.8
|  |  | 0.941 | 8.8534
|  |  | 0.942 | 8.9067
|  |  | 0.943 | 8.96
|  |  | 0.944 | 9.0134
|  |  | 0.945 | 9.0667
|  |  | 0.946 | 9.12
|  |  | 0.947 | 9.1734
|  |  | 0.948 | 9.2267
|  |  | 0.949 | 9.28
|  |  | 0.95 | 9.3333
|  |  | 0.951 | 9.3867
|  |  | 0.952 | 9.44
|  |  | 0.953 | 9.4933
|  |  | 0.954 | 9.5467
|  |  | 0.955 | 9.6
|  |  | 0.956 | 9.6533
|  |  | 0.957 | 9.7067
|  |  | 0.958 | 9.76
|  |  | 0.959 | 9.8133
|  |  | 0.96 | 9.8667
|  |  | 0.961 | 9.92
|  |  | 0.962 | 9.9733
|  |  | 0.963 | 10.0267
|  |  | 0.964 | 10.08
|  |  | 0.965 | 10.1333
|  |  | 0.966 | 10.1867
|  |  | 0.967 | 10.24
|  |  | 0.968 | 10.2933
|  |  | 0.969 | 10.3467
|  |  | 0.97 | 10.4
|  |  | 0.971 | 10.4533
|  |  | 0.972 | 10.5067
|  |  | 0.973 | 10.56
|  |  | 0.974 | 10.6133
|  |  | 0.975 | 10.6667
|  |  | 0.976 | 10.72
|  |  | 0.977 | 10.7733
|  |  | 0.978 | 10.8267
|  |  | 0.979 | 10.88
|  |  | 0.98 | 10.9333
|  |  | 0.981 | 10.9867
|  |  | 0.982 | 11.04
|  |  | 0.983 | 11.0933
|  |  | 0.984 | 11.1467
|  |  | 0.985 | 11.2
|  |  | 0.986 | 11.2533
|  |  | 0.987 | 11.3067
|  |  | 0.988 | 11.36
|  |  | 0.989 | 11.4133
|  |  | 0.99 | 11.4667
|  |  | 0.991 | 11.52
|  |  | 0.992 | 11.5733
|  |  | 0.993 | 11.6267
|  |  | 0.994 | 11.68
|  |  | 0.995 | 11.7333
|  |  | 0.996 | 11.7867
|  |  | 0.997 | 11.84
|  |  | 0.998 | 11.8933
|  |  | 0.999 | 11.9467
|  |  | 1 | 12
|  |  | 1.001 | 12.0533
|  |  | 1.002 | 12.1067
|  |  | 1.003 | 12.16
|  |  | 1.004 | 12.2133
|  |  | 1.005 | 12.2667
|  |  | 1.006 | 12.32
|  |  | 1.007 | 12.3733
|  |  | 1.008 | 12.4267
|  |  | 1.009 | 12.48
|  |  | 1.01 | 12.5333
|  |  | 1.011 | 12.5867
|  |  | 1.012 | 12.64
|  |  | 1.013 | 12.6933
|  |  | 1.014 | 12.7467
|  |  | 1.015 | 12.8
|  |  | 1.016 | 12.8533
|  |  | 1.017 | 12.9067
|  |  | 1.018 | 12.96
|  |  | 1.019 | 13.0133
|  |  | 1.02 | 13.0667
|  |  | 1.021 | 13.12
|  |  | 1.022 | 13.1733
|  |  | 1.023 | 13.2267
|  |  | 1.024 | 13.28
|  |  | 1.025 | 13.3333
|  |  | 1.026 | 13.3867
|  |  | 1.027 | 13.44
|  |  | 1.028 | 13.4933
|  |  | 1.029 | 13.5467
|  |  | 1.03 | 13.6
|  |  | 1.031 | 13.6533
|  |  | 1.032 | 13.7067
|  |  | 1.033 | 13.76
|  |  | 1.034 | 13.8133
|  |  | 1.035 | 13.8667
|  |  | 1.036 | 13.92
|  |  | 1.037 | 13.9733
|  |  | 1.038 | 14.0267
|  |  | 1.039 | 14.08
|  |  | 1.04 | 14.1333
|  |  | 1.041 | 14.1867
|  |  | 1.042 | 14.24
|  |  | 1.043 | 14.2933
|  |  | 1.044 | 14.3467
|  |  | 1.045 | 14.4
|  |  | 1.046 | 14.4533
|  |  | 1.047 | 14.5067
|  |  | 1.048 | 14.56
|  |  | 1.049 | 14.6133
|  |  | 1.05 | 14.6667
|  |  | 1.051 | 14.72
|  |  | 1.052 | 14.7733
|  |  | 1.053 | 14.8266
|  |  | 1.054 | 14.88
|  |  | 1.055 | 14.9333
|  |  | 1.056 | 14.9866
|  |  | 1.057 | 15.04
|  |  | 1.058 | 15.0933
|  |  | 1.059 | 15.1466
|  |  | 1.06 | 15.2
|  |  | 1.061 | 15.2533
|  |  | 1.062 | 15.3066
|  |  | 1.063 | 15.36
|  |  | 1.064 | 15.4133
|  |  | 1.065 | 15.4666
|  |  | 1.066 | 15.52
|  |  | 1.067 | 15.5733
|  |  | 1.068 | 15.6266
|  |  | 1.069 | 15.68
|  |  | 1.07 | 15.7333
|  |  | 1.071 | 15.7866
|  |  | 1.072 | 15.84
|  |  | 1.073 | 15.8933
|  |  | 1.074 | 15.9466
|  |  | 1.075 | 16
|  |  | 1.076 | 16.0533
|  |  | 1.077 | 16.1066
|  |  | 1.078 | 16.16
|  |  | 1.079 | 16.2133
|  |  | 1.08 | 16.2666
|  |  | 1.081 | 16.32
|  |  | 1.082 | 16.3733
|  |  | 1.083 | 16.4266
|  |  | 1.084 | 16.48
|  |  | 1.085 | 16.5333
|  |  | 1.086 | 16.5866
|  |  | 1.087 | 16.64
|  |  | 1.088 | 16.6933
|  |  | 1.089 | 16.7466
|  |  | 1.09 | 16.8
|  |  | 1.091 | 16.8533
|  |  | 1.092 | 16.9066
|  |  | 1.093 | 16.96
|  |  | 1.094 | 17.0133
|  |  | 1.095 | 17.0666
|  |  | 1.096 | 17.12
|  |  | 1.097 | 17.1733
|  |  | 1.098 | 17.2266
|  |  | 1.099 | 17.28
|  |  | 1.1 | 17.3333
|  |  | 1.101 | 17.3866
|  |  | 1.102 | 17.44
|  |  | 1.103 | 17.4933
|  |  | 1.104 | 17.5466
|  |  | 1.105 | 17.6
|  |  | 1.106 | 17.6533
|  |  | 1.107 | 17.7066
|  |  | 1.108 | 17.76
|  |  | 1.109 | 17.8133
|  |  | 1.11 | 17.8666
|  |  | 1.111 | 17.92
|  |  | 1.112 | 17.9733
|  |  | 1.113 | 18.0266
|  |  | 1.114 | 18.08
|  |  | 1.115 | 18.1333
|  |  | 1.116 | 18.1866
|  |  | 1.117 | 18.24
|  |  | 1.118 | 18.2933
|  |  | 1.119 | 18.3466
|  |  | 1.12 | 18.4
|  |  | 1.121 | 18.4533
|  |  | 1.122 | 18.5066
|  |  | 1.123 | 18.56
|  |  | 1.124 | 18.6133
|  |  | 1.125 | 18.6666
|  |  | 1.126 | 18.72
|  |  | 1.127 | 18.7733
|  |  | 1.128 | 18.8266
|  |  | 1.129 | 18.88
|  |  | 1.13 | 18.9333
|  |  | 1.131 | 18.9866
|  |  | 1.132 | 19.04
|  |  | 1.133 | 19.0933
|  |  | 1.134 | 19.1466
|  |  | 1.135 | 19.2
|  |  | 1.136 | 19.2533
|  |  | 1.137 | 19.3066
|  |  | 1.138 | 19.36
|  |  | 1.139 | 19.4133
|  |  | 1.14 | 19.4666
|  |  | 1.141 | 19.52
|  |  | 1.142 | 19.5733
|  |  | 1.143 | 19.6266
|  |  | 1.144 | 19.68
|  |  | 1.145 | 19.7333
|  |  | 1.146 | 19.7866
|  |  | 1.147 | 19.84
|  |  | 1.148 | 19.8933
|  |  | 1.149 | 19.9466
|  |  | 1.15 | 19.9999

## Slope 0-20mA
|  |  | Slope | mA
Slope | 0.85 | 1.15 | 0.85 | -5e-05
mA | 0 | 20 | 0.851 | 0.066617
|  |  | 0.852 | 0.13328
|  |  | 0.853 | 0.19995
|  |  | 0.854 | 0.26662
|  |  | 0.855 | 0.33328
|  |  | 0.856 | 0.39995
|  |  | 0.857 | 0.46662
|  |  | 0.858 | 0.53329
|  |  | 0.859 | 0.59995
|  |  | 0.86 | 0.66662
|  |  | 0.861 | 0.73329
|  |  | 0.862 | 0.79995
|  |  | 0.863 | 0.86662
|  |  | 0.864 | 0.93329
|  |  | 0.865 | 0.99995
|  |  | 0.866 | 1.0666
|  |  | 0.867 | 1.1333
|  |  | 0.868 | 1.2
|  |  | 0.869 | 1.2666
|  |  | 0.87 | 1.3333
|  |  | 0.871 | 1.4
|  |  | 0.872 | 1.4666
|  |  | 0.873 | 1.5333
|  |  | 0.874 | 1.6
|  |  | 0.875 | 1.6666
|  |  | 0.876 | 1.7333
|  |  | 0.877 | 1.8
|  |  | 0.878 | 1.8666
|  |  | 0.879 | 1.9333
|  |  | 0.88 | 2
|  |  | 0.881 | 2.0666
|  |  | 0.882 | 2.1333
|  |  | 0.883 | 2.2
|  |  | 0.884 | 2.2666
|  |  | 0.885 | 2.3333
|  |  | 0.886 | 2.4
|  |  | 0.887 | 2.4666
|  |  | 0.888 | 2.5333
|  |  | 0.889 | 2.6
|  |  | 0.89 | 2.6666
|  |  | 0.891 | 2.7333
|  |  | 0.892 | 2.8
|  |  | 0.893 | 2.8666
|  |  | 0.894 | 2.9333
|  |  | 0.895 | 3
|  |  | 0.896 | 3.0666
|  |  | 0.897 | 3.1333
|  |  | 0.898 | 3.2
|  |  | 0.899 | 3.2666
|  |  | 0.9 | 3.3333
|  |  | 0.901 | 3.4
|  |  | 0.902 | 3.4666
|  |  | 0.903 | 3.5333
|  |  | 0.904 | 3.6
|  |  | 0.905 | 3.6666
|  |  | 0.906 | 3.7333
|  |  | 0.907 | 3.8
|  |  | 0.908 | 3.8666
|  |  | 0.909 | 3.9333
|  |  | 0.91 | 4
|  |  | 0.911 | 4.0666
|  |  | 0.912 | 4.1333
|  |  | 0.913 | 4.2
|  |  | 0.914 | 4.2666
|  |  | 0.915 | 4.3333
|  |  | 0.916 | 4.4
|  |  | 0.917 | 4.4666
|  |  | 0.918 | 4.5333
|  |  | 0.919 | 4.6
|  |  | 0.92 | 4.6666
|  |  | 0.921 | 4.7333
|  |  | 0.922 | 4.8
|  |  | 0.923 | 4.8666
|  |  | 0.924 | 4.9333
|  |  | 0.925 | 5
|  |  | 0.926 | 5.0666
|  |  | 0.927 | 5.1333
|  |  | 0.928 | 5.2
|  |  | 0.929 | 5.2666
|  |  | 0.93 | 5.3333
|  |  | 0.931 | 5.4
|  |  | 0.932 | 5.4666
|  |  | 0.933 | 5.5333
|  |  | 0.934 | 5.6
|  |  | 0.935 | 5.6666
|  |  | 0.936 | 5.7333
|  |  | 0.937 | 5.8
|  |  | 0.938 | 5.8666
|  |  | 0.939 | 5.9333
|  |  | 0.94 | 6
|  |  | 0.941 | 6.0666
|  |  | 0.942 | 6.1333
|  |  | 0.943 | 6.2
|  |  | 0.944 | 6.2666
|  |  | 0.945 | 6.3333
|  |  | 0.946 | 6.4
|  |  | 0.947 | 6.4666
|  |  | 0.948 | 6.5333
|  |  | 0.949 | 6.6
|  |  | 0.95 | 6.6666
|  |  | 0.951 | 6.7333
|  |  | 0.952 | 6.8
|  |  | 0.953 | 6.8667
|  |  | 0.954 | 6.9333
|  |  | 0.955 | 7
|  |  | 0.956 | 7.0667
|  |  | 0.957 | 7.1333
|  |  | 0.958 | 7.2
|  |  | 0.959 | 7.2667
|  |  | 0.96 | 7.3333
|  |  | 0.961 | 7.4
|  |  | 0.962 | 7.4667
|  |  | 0.963 | 7.5333
|  |  | 0.964 | 7.6
|  |  | 0.965 | 7.6667
|  |  | 0.966 | 7.7333
|  |  | 0.967 | 7.8
|  |  | 0.968 | 7.8667
|  |  | 0.969 | 7.9333
|  |  | 0.97 | 8
|  |  | 0.971 | 8.0667
|  |  | 0.972 | 8.1333
|  |  | 0.973 | 8.2
|  |  | 0.974 | 8.2667
|  |  | 0.975 | 8.3333
|  |  | 0.976 | 8.4
|  |  | 0.977 | 8.4667
|  |  | 0.978 | 8.5333
|  |  | 0.979 | 8.6
|  |  | 0.98 | 8.6667
|  |  | 0.981 | 8.7333
|  |  | 0.982 | 8.8
|  |  | 0.983 | 8.8667
|  |  | 0.984 | 8.9333
|  |  | 0.985 | 9
|  |  | 0.986 | 9.0667
|  |  | 0.987 | 9.1333
|  |  | 0.988 | 9.2
|  |  | 0.989 | 9.2667
|  |  | 0.99 | 9.3333
|  |  | 0.991 | 9.4
|  |  | 0.992 | 9.4667
|  |  | 0.993 | 9.5333
|  |  | 0.994 | 9.6
|  |  | 0.995 | 9.6667
|  |  | 0.996 | 9.7333
|  |  | 0.997 | 9.8
|  |  | 0.998 | 9.8667
|  |  | 0.999 | 9.9333
|  |  | 1 | 10
|  |  | 1.001 | 10.0667
|  |  | 1.002 | 10.1333
|  |  | 1.003 | 10.2
|  |  | 1.004 | 10.2667
|  |  | 1.005 | 10.3333
|  |  | 1.006 | 10.4
|  |  | 1.007 | 10.4667
|  |  | 1.008 | 10.5333
|  |  | 1.009 | 10.6
|  |  | 1.01 | 10.6667
|  |  | 1.011 | 10.7333
|  |  | 1.012 | 10.8
|  |  | 1.013 | 10.8667
|  |  | 1.014 | 10.9333
|  |  | 1.015 | 11
|  |  | 1.016 | 11.0667
|  |  | 1.017 | 11.1333
|  |  | 1.018 | 11.2
|  |  | 1.019 | 11.2667
|  |  | 1.02 | 11.3333
|  |  | 1.021 | 11.4
|  |  | 1.022 | 11.4667
|  |  | 1.023 | 11.5333
|  |  | 1.024 | 11.6
|  |  | 1.025 | 11.6667
|  |  | 1.026 | 11.7333
|  |  | 1.027 | 11.8
|  |  | 1.028 | 11.8667
|  |  | 1.029 | 11.9333
|  |  | 1.03 | 12
|  |  | 1.031 | 12.0667
|  |  | 1.032 | 12.1333
|  |  | 1.033 | 12.2
|  |  | 1.034 | 12.2667
|  |  | 1.035 | 12.3333
|  |  | 1.036 | 12.4
|  |  | 1.037 | 12.4667
|  |  | 1.038 | 12.5333
|  |  | 1.039 | 12.6
|  |  | 1.04 | 12.6667
|  |  | 1.041 | 12.7333
|  |  | 1.042 | 12.8
|  |  | 1.043 | 12.8667
|  |  | 1.044 | 12.9333
|  |  | 1.045 | 13
|  |  | 1.046 | 13.0667
|  |  | 1.047 | 13.1333
|  |  | 1.048 | 13.2
|  |  | 1.049 | 13.2667
|  |  | 1.05 | 13.3334
|  |  | 1.051 | 13.4
|  |  | 1.052 | 13.4667
|  |  | 1.053 | 13.5334
|  |  | 1.054 | 13.6
|  |  | 1.055 | 13.6667
|  |  | 1.056 | 13.7334
|  |  | 1.057 | 13.8
|  |  | 1.058 | 13.8667
|  |  | 1.059 | 13.9334
|  |  | 1.06 | 14
|  |  | 1.061 | 14.0667
|  |  | 1.062 | 14.1334
|  |  | 1.063 | 14.2
|  |  | 1.064 | 14.2667
|  |  | 1.065 | 14.3334
|  |  | 1.066 | 14.4
|  |  | 1.067 | 14.4667
|  |  | 1.068 | 14.5334
|  |  | 1.069 | 14.6
|  |  | 1.07 | 14.6667
|  |  | 1.071 | 14.7334
|  |  | 1.072 | 14.8
|  |  | 1.073 | 14.8667
|  |  | 1.074 | 14.9334
|  |  | 1.075 | 15
|  |  | 1.076 | 15.0667
|  |  | 1.077 | 15.1334
|  |  | 1.078 | 15.2
|  |  | 1.079 | 15.2667
|  |  | 1.08 | 15.3334
|  |  | 1.081 | 15.4
|  |  | 1.082 | 15.4667
|  |  | 1.083 | 15.5334
|  |  | 1.084 | 15.6
|  |  | 1.085 | 15.6667
|  |  | 1.086 | 15.7334
|  |  | 1.087 | 15.8
|  |  | 1.088 | 15.8667
|  |  | 1.089 | 15.9334
|  |  | 1.09 | 16
|  |  | 1.091 | 16.0667
|  |  | 1.092 | 16.1334
|  |  | 1.093 | 16.2
|  |  | 1.094 | 16.2667
|  |  | 1.095 | 16.3334
|  |  | 1.096 | 16.4
|  |  | 1.097 | 16.4667
|  |  | 1.098 | 16.5334
|  |  | 1.099 | 16.6
|  |  | 1.1 | 16.6667
|  |  | 1.101 | 16.7334
|  |  | 1.102 | 16.8
|  |  | 1.103 | 16.8667
|  |  | 1.104 | 16.9334
|  |  | 1.105 | 17
|  |  | 1.106 | 17.0667
|  |  | 1.107 | 17.1334
|  |  | 1.108 | 17.2
|  |  | 1.109 | 17.2667
|  |  | 1.11 | 17.3334
|  |  | 1.111 | 17.4
|  |  | 1.112 | 17.4667
|  |  | 1.113 | 17.5334
|  |  | 1.114 | 17.6
|  |  | 1.115 | 17.6667
|  |  | 1.116 | 17.7334
|  |  | 1.117 | 17.8
|  |  | 1.118 | 17.8667
|  |  | 1.119 | 17.9334
|  |  | 1.12 | 18
|  |  | 1.121 | 18.0667
|  |  | 1.122 | 18.1334
|  |  | 1.123 | 18.2
|  |  | 1.124 | 18.2667
|  |  | 1.125 | 18.3334
|  |  | 1.126 | 18.4
|  |  | 1.127 | 18.4667
|  |  | 1.128 | 18.5334
|  |  | 1.129 | 18.6
|  |  | 1.13 | 18.6667
|  |  | 1.131 | 18.7334
|  |  | 1.132 | 18.8
|  |  | 1.133 | 18.8667
|  |  | 1.134 | 18.9334
|  |  | 1.135 | 19
|  |  | 1.136 | 19.0667
|  |  | 1.137 | 19.1334
|  |  | 1.138 | 19.2
|  |  | 1.139 | 19.2667
|  |  | 1.14 | 19.3334
|  |  | 1.141 | 19.4
|  |  | 1.142 | 19.4667
|  |  | 1.143 | 19.5334
|  |  | 1.144 | 19.6
|  |  | 1.145 | 19.6667
|  |  | 1.146 | 19.7334
|  |  | 1.147 | 19.8
|  |  | 1.148 | 19.8667
|  |  | 1.149 | 19.9334
|  |  | 1.15 | 20